會　 議 　紀　 錄

壹、研商「冷軋型鋼構造建築物結構設計規範及解說」修正草案第4次會議

貳、開會時間：103年1月13日（星期二）下午2時30分

參、開會地點：本署B1第1會議室

肆、主持人：謝組長偉松　　　                  記錄：黃宜琳

伍、出（列）席單位及人員：(如後附簽到表)

陸、討論事項：略

柒、結論：

（一）冷軋型鋼構造建築物結構設計規範及解說（以下簡稱本規範）條文（增）修訂草案第12章、第13章至參考文獻部分，經與會各單位充分研討後，修正如後附。

（二）下列章節內容請潘委員吉齡協助檢視整理並確認原文：

1.12-1頁12.1.1節，解說是否增列澳洲及歐洲材料標準。

2. 12-3頁12.3.6節，解說請參照冷軋型鋼構造建築物施工規範內容增修。

3.13-1頁、13-2頁，表13.2（1）、13.2（2）、13.2（3）項目欄-板邊緣固定件之間距 ( mm ) 之名詞請確認：用固定件之間矩或接合物替代；表13.2（3）註5所稱之結構H型鋼請確認。

4.13-3頁13.3節解說，請加註SAE之定義。

5.13-3頁13.3.2節解說，請加註DOC之定義。

6.13-4頁13.3.5節解說，請加註AHA之定義。

7.13-5頁13.5.5節除對角斜撐外是否增加K型斜撐之敘述，另「斜撐之長細比/r可大於200」，請確認是大於或小於。

8.附錄二 符號說明，請確認全部規範是否統一及妥適性，及B-6頁「Rr 雨載重」用詞妥適性。

9.附錄三 日本薄板輕量型鋼構造設計準則是否於1.3節本文加入可直接使用之說明，並將內容更新為2012年版本。

10.附錄四 以直接強度法設計冷軋型鋼構材請確認是否於1.3節解說說明本附錄之性質並確認表D1.1-1等內容之相關符號標示與斷面限制值。

11.附錄四D-2頁，表D.1.1-1合格柱斷面之限制，ho/t參數請確認其正確性。

12.參考文獻請檢視是否尚有需修正處。

13.劉委員瑞豐書面建議事項。

14.洪委員百燿書面建議事項。

（三）本規範修正草案於潘委員吉齡協助檢視整理後，將轉送所有委員及各公會、團體確認，屆時並請建築師公會及技師公會先將規範修正草案轉知所屬會員，預為因應。

（四）本規範發布前，請作業單位協調相關公（學）會共同舉辦說明會，期間各單位如有其他修正建議或說明會彙整與會人員意見後，本署將視反應情形及需要，另行召會研商參辦。

捌、散會