新竹縣招牌廣告及樹立廣告設置審查表

| 收文日期 |  | 中華民國 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 收文字號： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 請 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 身分證字號： |  |  |  |  |  |
| 公司行號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 營利事業登記證字號： |  |  |  |  |  |
| 營業地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設置地點： |  |  |  |  |  |
| 類別 | 審查項目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有(是) | 無(否) | 類別 | 審查項目 |  |  | 有(是) | 無(否) |
| 一、申請資料 | 1.招牌廣告、樹立廣告設置申請書。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四、騎樓招牌廣告 | 1.建築物騎樓柱面ㄧ律不得設置有廣告性質之材質文字或圖案。 |  |  |  |  |
|  | 2.招牌廣告、樹立廣告設置處所使用權同意書。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.都市設計審查審定表(應經都市計畫審議地區者需檢附) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.懸吊式招牌廣告物下端距地面淨離不得小於三公尺，或低於騎樓下面樑底緣。 |  |  |  |  |
|  | 4.管理委員會同意書(公寓大廈管理條例適用範圍者需檢附)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. 招牌廣告、樹立廣告設計圖說。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 五、樹立式廣告 | 1.在公私有空地或法定空地上設置之樹立廣告，其高度不得大於六公尺，且不得在騎樓退縮地設置或妨礙通行。 |  |  |  |  |
|  | 6.位於公共設施預定地者應另附切結書，切結將來政府開闢公設時應無價拆除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.招牌廣告及樹立廣告安全切結書及結構安全證明書。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.在屋頂設置樹立廣告不得影響消防安全或防火避難，其高度自屋頂版或屋突頂版起算不得超過該建築物高度且不得超過三公尺。 |  |  |  |  |
|  | 8.廣告設置所在之建築物合法證明之切結書。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.其他經審查小組要求應附之相關文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、正面式招牌廣告 | 1.招牌廣告下端距地面淨距離不得小於三公尺，不得低於騎樓下面樑底緣，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.在屋頂設置樹立廣告者應依規定裝避雷設備及航空障礙燈。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六、其他 | 1.為維護實質居住環境品質，住宅區三樓以上之招牌廣告及樹立廣告禁止為閃爍式霓虹燈、閃光燈等照明方式。唯建築物臨街道路寬度三十公尺以上，於屋頂設置樹立廣告者不在此限。夜間照明及燈光投射之容許照度應以不妨礙居住寧適性為原則。 |  |  |  |  |
|  | 2.同ㄧ棟建築物各層樓招牌廣告之設置，以設於同ㄧ水平或垂直位置，並以安全、整齊、美觀為原則。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.設置位置不得覆蓋窗戶或消防避難出入口及其他開口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.突出建築物牆面不得逾五十公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、側懸式招牌廣告 | 1.位於車道上方者，自下端計量至地面淨距離應在4.6公尺以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.依據招牌廣告及樹立廣告辦法第七條廣告招牌 燈之裝設應依建築技術規則建築設備篇第十四條之規定辦理。 |  |  |  |  |
|  | 2.前款以外者，自下端計量至地面淨距離應在三公尺以上，位於退縮騎樓上方者，應符合新竹縣騎樓淨高之規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.依招牌廣告及樹立廣告辦法第十三條規定，須附 加英語標示。 |  |  |  |  |
|  | 3.厚度不得大於五十公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.應沿柱列(線)單排集中排列，符合美觀、整齊、安全為原則。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.依招牌廣告及樹立廣告管理辦理法第十四條規 定不得設置廣告物處所。 |  |  |  |  |
|  | 5.突出建築物牆面不得逾1.5公尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 審查意見： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 審查人員簽章： 註記：申請資料欄中※記號係表示必須檢附之文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

案件流水號：

1061208版本